Introdução do Arduino
para aquisição de dados e controle de instrumentos
Rafael Pezzi
Centro de Tecnolocia Acadêmica
Instituto de Física - UFRGS
Novembro de 2018

---
Roteiro
- O que é o Arduino?
  - Especificações
- Entradas e saídas digitais
  - Funções Setup() e Loop()
- Comunicação serial
- Entradas analógicas
- Saídas analógicas PWM
- Programação Avançada
- Guardar o material

---
Materiais
- Arduino UNO ou Duemilanove
- Cabo USB
- Computador com IDE do Arduino (TropOS)
- LEDs
- LDR + Resistor
- Potenciometro
- Protoboard
- Jumpers

---
O que é o Arduino?
- O Arduino é uma plataforma de prototipagem de eletrônicos de código aberto
  - Todos os diagramas e fontes de programação estão disponíveis sob licenças livres
Microcontrolador Atmega328 da Atmel
O Arduino Uno é baseado no Atmega328 e contem pinos digitais de entrada e saída, entradas analógicas. A conexão USB é realizada por um chip separado
Datasheet do atmega328 disponível em http://www.atmel.com/devices/ATMEGA328P.aspx
Fonte: http://arduino.cc

---
Pinos e conexões do Arduino
13 pinos digitais (0 V ou 5 V)
(INPUT/OUTPUT configurável)
reset
Microcontrolador
Atmega328
Clock: 16 MHz
EEPROM: 1 KB
(bootloader)
SRAM: 2 KB
Flash: 32 KB
(“pendrive”)
5 V – 50 mA
USB
Alimentação
Auxiliar
6 pinos
de entrada
analógica
(lê tensões
entre 0 V e 5 V)
pinos de alimentação (5 V) e terra (GND = 0 V)
Fonte da imagem:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Arduino_Duemilanove_2009b.jpg

---
Cuidados
- Antes de começar
  - Conheça as limitações do Arduino:
    - Corrente máxima: 500 mA total, 50 mA por porta
  - Certifique-se que seu circuito não requer mais corrente do que o arduino pode oferecer
  - Cuidado com curto-circuitos, pode queimar o microcontrolador

---
Entrada e saída digital
- Entradas e saídas digitais são portas programáveis para leitura ou ”gravação” de um sinal digital (0 ou 1 – ligado ou desligado – zero ou 5 volts )
  - Entrada: botão pressionado, porta aberta...
  - Saída: ligar e desligar lâmpadas, motores...

---
Programação de Arduinos:
o essencial
Estrutura básica de um programa Arduino as funções setup e loop
Setup: executa uma vez (quando ligado ou resetado)
Loop: repete em laço indefinidamente
Na IDE do Arduino: File → Examples → 01. Basics → Blink
Define o pino 13 conectado ao LED
Inicializa – define pino como saída
Programa que roda em loop
Para carregar o programa, selecione a porta serial do arduino, o modelo da placa e faça o upload do programa.

---
Protoboard: Como funciona?
- Consiste num conjunto de barramentos isolados entre si;
- Um barramento equivale à uma junção de dois ou mais fios;
equivale
barramentos
Fonte:
Oficina de introdução ao Arduino do Centro de Tecnologia Acadêmica

---
Protoboard: Exemplos
Circuito OK!
CUIDADO!!!
CURTO CIRCUITO!!!
Fonte:
Oficina de introdução ao Arduino do Centro de Tecnologia Acadêmica

---
Pisca LED externo
Materiais:
Componente polarizado:
perna mais longa deve ser ligada no 5 V (positivo)
1 LED
1 resistor de 100 ohms
Montagem:
13 (digital)
-
+
GND
Fonte:
Oficina de introdução ao Arduino do Centro de Tecnologia Acadêmica

---
Entrada Digital
- pinMode(CHAVE,INPUT);
  - bool estadopino=digitalRead(CHAVE);
- Resistores pull-up
  - Para evitar um estado indefinido, as entradas digitais possuem um resistor chamado pull-up
  - Para ativar o resistor pull-up, escreva HIGH na porta de entrada:
    - digitalWrite(CHAVE,HIGH)
  - Exercício: Monte um programa que lê uma entrada digital e acenda o LED de acordo com a leitura

---
Comunicação serial
- Permite receber e enviar informações entre arduino e um computador
- Deve ser configurado na função setup:
  - Serial.begin(9600); // Inicializa a porta serial para uma taxa de 9600 bits por segundo
- Dados são enviados para o PC pelo comando
  - Serial.println(”Olá Mundo!!”);
  - Na interface IDE utilize o monitor serial
- Exercício: Altere o programa do LED para avisar ao computador quando ele é aceso e quando é apagado

---
Entrada analógica
- Entradas Analógicas convertem uma tensão de 0 a 5 volts para um valor proporcional de 0 a 1023 (10 bits)
  - Sensor de temperatura, divisores de tensão, fotodiodo (sensor de luz)
  - Questão: qual a menor variação de V detectável pelo Arduino?
- Utilização das portas analógicas:
  - A leitura pode ser gravada em uma variável:
    int valor_sensor = analogRead(A0);
  - Exercício: monte um circuito divisor de tensão e envie o resultado para o computador

---
Projeto: Controla Pisca LED
Materiais:
Código:
1 Potênciômetro (resistor variável)
#define PINO_LED 12 // pino digital
#define PINO_POT 0 // pino analogico
int valor_pot;
void setup()
{
    // prepara uma comunicação serial
    Serial.begin(9600);
pinMode(PINO_LED, OUTPUT);
}
void loop()
{
    // retorna um valor entre 0 e 1023
    valor_pot = analogRead(PINO_POT);
    // manda p/ USB (ver com Monitor Serial)
    Serial.println(valor_pot);
digitalWrite(PINO_LED, HIGH);
delay(valor_pot);
digitalWrite(PINO_LED, LOW);
delay(valor_pot);
}
Montagem:

---
Saídas PWM (analógica?)
- PWM = Pulse Width Modulation, modulação por largura de pulso.
  - É uma maneira de gerar saídas analógicas simples a partir de portas digitais.
  - 8 bits de resolução
    - 256 possibilidades
  - Uso:
    analogWrite(ledPin, valor)
  - Exercício: Led com brilho
    variável (ajustável), baseado
    no exercicio anterior
Imagem: http://www.arduino.cc/en/Tutorial/PWM

---
Enviando comandos aos Arduino
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // Configure os pinos!
}
void loop() {
    if (Serial.available())
  {
    switch (Serial.read())
    {
    case 'a':
      funcao_a();
      break;
    case 'b':
      funcao_b();
      break;
    default:
      break;
    }
  }
}
void funcao_a() {
//Código função_a aqui
}
void funcao_b() {
//Código função_b aqui
}
- Exemplo de programa que permite enviar comandos ao arduino
  - Utilizado nas estação Meteorolog
- Exercício: Escreva um programa com pelo menos três funções que faça uso das portas digitais (entrada e saída), entrada analógica e saída PWM e forneça respostas para o computador
https://git.cta.if.ufrgs.br/snippets/7

---
Automatizando a aquisição com python
- Para automatizar a aquisição utilizando este protocolo é necessário um programa que envie os comandos e salve os registros
- Veja esqueleto de meteorolog.py
- Alternativamente, o microcontrolador pode estar programado para enviar os resultados periodicamente

---
Mais?
Sobrou tempo?
Faça o projeto 4: Buzzer de Luz da oficina do CTA
- Adquira um kit Arduino
- Aprenda a usar sensores e displays
- Conheça Arduino.cc
  - extensiva documentação
  - suporte da comunidade de usuários (forum)
- Saiba ler os Datasheet dos componentes!
- Busque informação em oficinas complentares
  - Centro de Tecnologia Acadêmica IF/UFRGS
  - EITCHA!